1.0目的

在台风、暴雨期间保护雇员的生命和公司财产安全。

2.0范围

适用于本公司厂区内的台风、暴雨应急措施。

3.0职责

3.1  总负责：EHS统筹经理

3.2  行政部负责

3.2.1检查厂区设施,加固门窗,清理施工现场；

3.2.2 准备应急发电设备,保证正常用电。

3.3   应急小组负责

3.3.1  随时跟踪最新的台风、暴雨警报消息,传达给公司全体员工或管理层,紧急时以便公司管理层及时作出是否停工的决定；

3.3.2  对全厂防范工作进行检查；

3.3.3  全体安保保持待命状态。

3.4 人力资源部负责

3.4.1  通知安排停工(如果发生的话)；

3.4.2  为受影响的雇员提供帮助；

3.4.3  如有紧急断电,与生产部门联络,组织雇员疏散。

3.4.4 作好防水防洪措施。

3.4.5 准备足够的急救员和急救药品,以应付可能发生的伤害。

4.0台风、暴雨警报信号分类及应急措施

4.1  台风

4.1.1  白色台风信号

4.1.1.1 颜色为白色。其含义为：热带气旋48小时内可能影响本地。

4.1.1.2 应急小组应当密切注意台风及暴雨的发展趋势以采取相应措施。

4.1.2  绿色台风信号

4.1.2.1 颜色为绿色。其含义为：本地未来24小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达6~7级(39~61千米/小时)；或已经受热带气旋影响；平均风力为6~7级.

4.1.2.2 应急小组应当密切注意台风及暴雨的发展趋势以采取相应措施。

4.1.3  黄色台风信号

4.1.3.1 颜色为黄色。其含义为:本地未来12小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达8级(62~74千米/小时)以上；或已经受热带气旋影响,平均风力为8~9级(62~88千米/小时)。

4.1.3.2 应急小组应当通知各部门准备应急响应措施。各部门依据应急准备与响

应程序履行职责。

4.1.3.3 各部门负责人应对自己所管辖的区域采取应急措施；

4.1.3.4 行政部应当与东莞市三防指挥部联系获取台风的最新情况,并及时告 知应急小组.

4.1.4 红色台风信号

4.1.4.1  颜色为红色。其含义为:本地受热带气旋影响,未来12小时内平均风力可达10级(89~102千米/小时)以上；或已经受热带气旋影响,平均风力为10~11级(89~117千米/小时)。

4.1.4.2  EHS委员会紧急召开会议

4.1.4.2.1评估危险等级；

4.1.4.2.2决定生产应变措施

4.1.4.2.3决定员工应变措施

4.1.4.2.4 决定露天货物应变措施.

4.1.5  黑色台风信号

4.1.5.1 颜色为黑色。其含义为:热带气旋将在未来12小时内在本地或附近登陆,平均风力12级(118~133千米/小时)或以上；或已经受热带气旋影响,平均风力12级或以上。

4.1.5.2 最高管理层决定全厂停工。

4.2  暴雨

4.2.1 黄色暴雨信号

4.2.1.1  颜色为黄色。其含义为:6小时内,本地将可能有暴雨发生；

4.2.1.2  应急小组应密切关注台风和暴雨发展趋势以采取进一步行动。 			  4.2.2 红色暴雨信号

4.2.2.1  颜色为红色。其含义为:在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达50毫米以上,且雨势可能持续；

4.2.2.2  应急小组应密切关注台风和暴雨发展趋势以采取进一步行动。各部门依照应急准备与响应程序采取相应措施。

4.2.3 黑色暴雨信号

4.2.3.1 颜色为黑色。其含义为:在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达100	毫米以上,且雨势可能持续。

4.2.3.2 EHS委员会召开紧急会议。

4.2.3.2.1 评估危险等级,决定生产应变措施；

4.2.3.2.2 决定员工应变措施。

4.2.3.2.3 决定露天货物应变措施.

5.0 应急预备与实施

5.1接到台风、暴雨警报后,EHS统筹经理应及时将警报信息向最高管理层报告,以便公司领导根据台风、暴雨来临的严重程度及时做出应急对策；

5.2接到台风、暴雨警报后,安保人员24小时值班候命.呼叫中心24小时开通,随时掌握台风、暴雨动态,接收和传递公司应急行动的命令。以便各部门负责人及时组织应急措施的实施 .

5.3各部门负责人接到台风、暴雨警报信息后,应对本部门区域范围内的预防情况进行全面	检查,对台风、暴雨来临时可能造成危害的不安全状况组织处理；

5.4 发生断电情况,安保部第一时间通知维修组进行抢修,及时恢复供电；

5.5 如果发生人员伤害,安保部及时通知医务室抢救；

5.6 局部洪涝灾害,安保部通知行政部及时安排疏通管道,抢救公司财产。

5.7 应急行动的原则:救人永远放在第一位；

6.0  记录

台风、暴雨安全巡查记录

编制/日期:熊本丽                                      批准/日期：胡海林